## 表・裏
第５号様式（第６条関係）
急速充電設備
[8 empty] | 燃料電池発電設備 | [10 empty] | 設置（変更）届出書
発電設備
変電設備
蓄電池設備
（表）
[25 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
日高東部消防組合消防長 様
届出者
[7 empty] | 住 所 | [16 empty] | 電話
氏 名
| 防火 対象物 |  |  |  | 所在地 | [18 empty] | 電話
[5 empty] | 名称 | [14 empty] | 用 途
| 設置場所 |  |  |  | 構 造 | [6 empty] | 場 所 | [9 empty] | 床 面 積
[12 empty] | 屋内（ | [6 empty] | 階）、屋外 | [11 empty] | ㎡
|  |  |  | 消防用設備又は | [11 empty] | 不燃区画 |  |  |  |  | 有・無 |  | 換気設備 |  |  |  |  | 有・無
特殊消防用設備等
| 届出設備 |  |  |  | 電圧 | [7 empty] | Ｖ |  |  | 全出力又は | [10 empty] | ＫＷ
[16 empty] | 定格容量 | [10 empty] | ＡＨ・セル
[5 empty] | 着工（予定） |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | 竣工（予定） | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[5 empty] | 年月日 | [13 empty] | 年月日
[5 empty] | 設置の |  |  |  | 種別 |  | キュービクル式（屋内・屋外）・その他
概要
主任技術者氏名
| 工事施工者 |  |  |  |  | 住 所
[6 empty] | 氏 名 | [17 empty] | 電話
※ 受 付 欄 | [16 empty] | ※ 経 過 欄
備 考
１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
３ 電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。
４ 全出力又は定格容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備
にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。
５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
６ ※印の欄には記入しないこと。
７ 当該設備の設計図を添付すること。
調 査 書
（裏）
| 調査年月日 | [23 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
職
調査員
|  |  | 氏 名 | [11 empty] | 氏名
防火上の支障の有無
調査事項
１ 位置、構造
２ 周囲の保有空間
３ 換気設備
４ 絶縁抵抗及び接地抵抗値
５ 消防用設備
６ 標識その他
備 考