別紙２

ホームタンク設置例

●ホームタンク設置方法

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

１ｍ以上

※　開口部のない耐火構造、防火構造の壁、又は容量500L未満の場合は１ｍの距離は必要ない

●束石（架台の固定）の種類等について

5

20

15

30

31

25

14

14

12

50

20

〈例１〉　　　　　　　　　　　　〈例２〉

9㎜鉄筋等

3

10

- 束石の高さの３分の２以上を地中に埋設すること

- 束石は例１・２と同等以上のものとすること

単位：センチメートル